## EXTINTORES
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 1. REVISIÓN EXTINTORES.
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Coordinación de Prevención) : | [7 empty] | FECHA: |  | FIRMA:
EXTINTORES (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro y éste al mantenedor de la instalación para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  | Nº | Altura instalación correcta (de 0,80 a 1,20 m del suelo). | Visible y acesible | Señalización fotoluminiscente | Visualmente: buen estado del seguro, precinto, inscripciones. | Peso y presión (aguja del manómetro en la zona verde). | Visualmente: buen estado de la boquilla, válvulas, manguera. | Fecha última revisión por empresa mantenedora (Máximo 1 año) | Observaciones sobre las causas de las deficiencias.
EDIFICIO | PLANTA/ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## BIES
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 2. REVISIÓN BIES
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Coordinación de Prevención): | [6 empty] | FECHA: | FIRMA:
BIES (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro y éste al mantenedor de la instalación para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  | Nº | Accesibilidad (libre de obstáculos) | Señalización luminiscente (junto al armario y no sobre el mismo) | Presión del servicio (lectura del manómetro) | Limpieza del conjunto | Fecha última revisión por empresa mantenedora (Máximo 1 año) | Observaciones sobre las causas de las deficiencias.
EDIFICIO | PLANTA / ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## HIDRANTES
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 3. HIDRANTES
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Coordinación de Prevención): | [6 empty] | FECHA: | FIRMA:
BIES (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro y éste al mantenedor de la instalación para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  | Nº | Accesibilidad (libre de obstáculos) | Señalización luminiscente | Inspección visual (estanqueidad del conjunto) | Limpieza del conjunto | Fecha última revisión por empresa mantenedora (Máximo 1 año) | Observaciones sobre las causas de las deficiencias.
EDIFICIO | PLANTA / ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## DETECCION Y ALARMA
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 4. REVISIÓN SISTEMAS DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Coordinación de Prevención): | [8 empty] | FECHA: | FIRMA:
SISTEMA AUTOMÁTICO O MANUAL DE ALARMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro y éste al mantenedor de la instalación para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  | Nº | Funcionamiento de las instalaciones (Revisión sistema de baterías) | Pulsadores de alarma (señalización, limpieza, visibilidad, accesibilidad y funcionamiento) | Avisadores luminosos y acústicos funcionan correctamente | Sistema de magafonía funciona correctamente | Fecha última revisión por empresa mantenedora (Máximo 1 año) | Observaciones sobre las causas de las deficiencias.
EDIFICIO | PLANTA/ ZONA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

## VIAS Y SALIDAS EVACUACIÓN
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 5. REVISIÓN VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Dirección o Coordinación de Prevención): | [5 empty] | FECHA: |  | FIRMA:
VÍAS Y SALIDAS DE EVACUACIÓN (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  |  | IDENTIFICADAS EN EL PLANO | LIBRES DE OBSTÁCULOS | ILUMINACIÓN ADECUADA | SEÑALIZADAS | PUERTAS DE EMERGENCIA NO CERRADAS O PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE APERTURA | OBSERVACIONES SOBRE LAS CAUSAS DE LAS DEFICIENCIAS
EDIFICIO | PLANTA | ZONA

## PLANOS
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 6. REVISIÓN PLANOS DE EVACUACIÓN
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Dirección o Coordinación de Prevención): | [7 empty] | FECHA: | FIRMA:
SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIAS Y PLANOS DE EVACUACIÓN (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  | Nº | Está en su sitio |  | Está en buen estado |  | Observaciones sobre las causas de las deficiencias.
EDIFICIO | PLANTA/ ZONA |  | SI | NO | SI | NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## BOTIQUINES
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 7. REVISIÓN BOTIQUINES
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Coordinación de Prevención): | [15 empty] | FECHA: | FIRMA:
BOTIQUINES (Indicar: correcto: SI, incorrecto: NO; No aplica: NA)
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
UBICACIÓN |  | Nº | Existe |  | Señalizado |  | CONTENIDO MÍNIMO | [9 empty] | Observaciones sobre las causas de las deficiencias.
EDIFICIO | PLANTA / ZONA |  | SI | NO | SI | NO | Desinfectante | Antiséptico | Gasas estériles | Algodón hidrófilo | Venda | Esparadrapo | Apósitos adhesivos | Tijeras | Pinzas | Guantes desechables.
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

## INSTALACIONES
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 8. MANTENIMIENTO INSTALACIONES
CENTRO EDUCATIVO:
NOMBRE (Coordinación de Prevención): |  |  |  |  | FECHA: | FIRMA:
INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO
(Las deficiencias detectadas deberán comunicarse a la Dirección del Centro para que se adopten las medidas correctivas oportunas)
INSTALACIONES DEL CENTRO EDUCATIVO | Contrato de mantenimiento |  | Nombre de la empresa mantenedora | Fecha contrato o renovación | Última revisión de la instalación | OBSERVACIONES
| SI | NO
Sistema de detección y extinción de incendios (manual u automático en su caso)
Calderas
Calefacción
Instalaciones de gas
Depósitos de Combustible
Instalación eléctrica
Agua Caliente y Fría (Grifos y Duchas)
Recipientes a presión
Ascensores
Montacargas/ elevadores
Grúas
Sistema de producción de frío (Cámaras Frigoríficas)
Cocinas
Climatización
Otros

## REGISTRO PREPARACIÓN SIMULACRO
FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS EMERGENCIAS
DOCUMENTO 9. REGISTRO PREPARACIÓN SIMULACRO DE EVACUACIÓN
CENTRO EDUCATIVO:
Turno de Enseñanza en el que se va a realizar el simulacro/s |  |  |  | Mañana □ ; Tarde □ | Completar sólo si existe más de un turno de enseñanza en el centro
ACTUACIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO
| SI | NO | NP | OBSERVACIONES
Aviso previo a los padres.
Información previa al alumnado.
Aviso previo a los medios externos de emergencias para evitar alarma social.
Están constituidos los equipos de emergencia y conocen sus funciones.
Revisión previa de Instalaciones
1. Chequeo Extintores ( Documento 1)
2. Chequeo BIES ( Documento 2)
3. Chequeo HIDRANTES ( Documento 3)
4. Chequeo Sistema Detección y Alarma ( Documento 4)
5. Chequeo Localización planos ( Documento 5)
6. Chequeo Vías y salidas de evacuación ( Documento 6)
7. Chequeo botiquines ( Documento 7)
8. Chequeo mantenimiento instalaciones (Documento 8)
INCIDENCIAS DETECTADAS Y SUBSANADAS PREVIAMENTE A LA REALIZACIÓN DEL SIMULACRO/S:
JEFATURA DE EMERGENCIA: |  |  |  | FECHA REGISTRO PREPARACIÓN SIMULACRO: | FIRMA: